资阳市雁江区人民医院电梯维保服务采购项目

比 选 文 件

比选编号：ZYYJQYY-20220930

资阳市雁江区人民医院 编制

2022年09月

目  录

第一章  比选公告	3

第二章  比选须知及参选须知前附表	5

第三章  比选申请文件格式	12

第四章  项目要求	25

第五章  评审办法	31

第六章  合同（草案）	35

# 第一章  比选公告

一、比选条件

本比选项目为资阳市雁江区人民医院电梯维保服务采购，比选人为资阳市雁江区人民医院。项目已具备比选条件，兹邀请符合本次比选要求的潜在申请人参与。

二、项目概况与比选服务范围

1、项目名称：资阳市雁江区人民医院电梯维保服务采购项目

2、比选编号：ZYYJQYY-20220930

3、项目地点：四川省资阳市

4、项目概况：详见比选文件第四章

5、项目年限：3年

6、项目预算：限价193800.00元

三、比选申请人资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、供应商及其法定代表人/主要负责人在参加本项目政府采购活动前三年无行贿犯罪记录。

8、根据项目特殊要求设置的特定条件：

8.1 具有特种设备生产许可证（电梯安装维修项目：曳引驱动乘客电梯V≤2.5m/s）。

9、本项目不接受联合体投标。

10、禁止参加本次采购活动的比选申请人

（1）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询比选申请人在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的比选申请人报名参加本项目的采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的比选申请人，不得参加本采购项目。比选申请人为采购人在确定采购需求、编制比选文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为比选文件中规定的比选申请人资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

四、比选文件的获取

在资阳市雁江区人民医院官网（https://www.zysyjqrmyy.com）上自行下载比选文件。

五、递交比选申请文件的时间及地点

（1）递交比选申请文件的截止时间：2022年10月13日11:00（北京时间），地点为资阳市雁江区城东新区蜀乡大道669号住院部十二楼。

（2）逾期送（寄）达的或者未送（寄）达指定地点、密封和标注错误的比选申请文件，比选人不予受理。

特别提示：因新冠疫情防控需要，本次采购，接受寄达的方式，寄出后须与采购人联系查证是否接收；如供应商代表到现场递交响应文件，需提供绿色健康码、24小时核酸检查阴性结果、行程码等证明，否则采购人不予接待，所造成的一切后果由供应商全部承担。

六、本次比选公告及中选（结果）公告在资阳市雁江区人民医院官网上以公告形式发布。

七、联系方式

比选人：资阳市雁江区人民医院

地址：资阳市雁江区宝台镇蜀乡大道669号

联系人：罗老师

电话：028-26346672

# 第二章  比选须知及参选须知前附表

参选须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比选人 | 名称：资阳市雁江区人民医院 |  |
| 2 | 项目名称 | 资阳市雁江区人民医院电梯维保服务采购项目 |  |
| 3 | 资金情况 | 自有资金 |  |
| 4 | 比选最高限价 | 预算单价64600元/年，服务年限3年，总金额193800.00元。 单项最高限价详见第四章。 |  |
| 5 | 低于成本价不正当竞争预防措施 | 1.在评标过程中，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本(应根据供应商企业类型予以区别)、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述[若投标文件未附财务报告的，则还需提供完整的财务状况报告(含三表一附注)]。 2.供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 3.供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝(包括未在规定时间内提供的)提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其比选申请文件作为无效处理。 |  |
| 6 | 比选范围 | 详见第一章“比选公告”及第四章“项目要求”。 |  |
| 7 | 比选申请人资质条件、能力和信誉 | 同第一章比选公告“比选申请人资格要求”。 |  |
| 8 | 是否接受联合体参选 | 不接受。 |  |
| 9 | 比选响应有效期 | 递交比选申请文件截止时间起90日内有效。 |  |
| 10 | 比选保证金 | 本项目不收取。 |  |
| 11 | 履约保证金 | 本项目不收取。 |  |
| 12 | 比选申请文件份数、包装及密封要求 | 正本一份，比选申请文件必须密封包装。包装应在其封套的封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖比选申请人单位章（鲜章）。 |  |
| 13 | 装订要求 | 比选申请文件用A4复印纸（图纸、表格及证件除外）编制。 比选申请文件须采用非活页方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。 |  |
| 14 | 封套上标注 | 比选人: 项目名称: 比选申请文件 比选申请人： 联系人、联系电话： |  |
| 15 | 比选时间及地点 | 同第一章递交比选申请文件的截止时间和地点 |  |
| 16 | 是否退还比选申请文件 | 否 |  |
| 17 | 评审方法 及标准 | 综合评审法，具体详见第五章 |  |
| 18 | 比选人对比选文件的澄清或修改 | 比选人无论出于何种原因，在递交比选申请文件截止时间3日前，均可以对比选文件进行澄清或修改，澄清或修改的内容为比选文件的组成部分，对比选人和比选申请人均起约束作用。 |  |
| 19 | 申请人提出问题的截止时间 | 申请人如对比选文件有疑问的，应在递交比选申请文件截止时间3日前，以书面形式向比选人提出。 |  |
| 20 | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价 |
| 注：本比选申请人须知前附表与比选文件的其他内容不一致时，以本表内容为准。 |  |  |  |

（一）总   则

1、说明

（1）“比选人”系指提出比选项目、进行比选的法人。本次项目的比选人是资阳市雁江区人民医院。

（2）“比选申请人”系指响应比选、参与竞争的法人或者其他组织。

2、比选范围

详见第一章比选公告及第四章项目要求。

3、合格的比选申请人

合格的比选申请人应具备以下条件：

（1）本比选文件“比选公告”规定的条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

4、响应文件有效期

本项目响应文件有效期为递交谈判响应文件截止之日起90天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于谈判文件规定的期限，但不得短于谈判文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效响应处理。

5、参选费用

比选申请人承担其编制比选申请文件及递交所涉及的一切费用。无论参选结果如何，比选人对上述费用不负任何责任。

（二） 比选文件

1、比选文件的组成

（1）比选文件包括下列内容：

第一章  比选公告

第二章  比选须知及参选须知前附表

第三章  比选申请文件格式

第四章  项目要求

第五章  评审办法

第六章  合同（草案）

（2）除上一条列明的内容外，比选人对比选文件的澄清或修改内容均为比选文件的组成部分，对比选人和比选申请人均起约束作用。

（3）比选申请人发现比选文件任何的遗缺、任何词义含混或意义不清等，应立即通知比选人补全或澄清。如果比选申请人未按上述内容提出要求而造成不良的后果，比选人不承担责任。比选申请人应认真审阅比选文件中所有的内容，任何对比选文件内容的忽略或误解，都不能作为比选申请人不完全响应比选文件的理由。

（4）比选文件及补充资料前后有矛盾的，以时间在后的为准。

（5）本比选文件由比选人负责解释。

2、比选文件的澄清

任何对比选文件提出澄清的比选申请人，应以书面形式提出。比选人对收到的任何澄清要求，将以书面形式，回复比选申请人，若以电子邮件发给比选申请人的应立即电话通知比选申请人，确认已收到该文件。

（三）比选申请文件的编制

1、比选申请文件的语言

比选申请文件及比选申请人与比选人之间与参选有关的函件和文件均应使用汉语言文字。

2、比选申请文件的组成

比选申请人应按照比选文件的规定和要求编制比选申请文件。比选申请人编写的比选申请文件应包括下列部分：

（1）报价部分。比选申请人按照比选文件要求填写的“报价表”。

（2）技术服务部分。比选申请人按照比选文件要求做出的技术服务应答，主要是针对比选项目的技术服务要求做出的响应和满足。比选申请人的技术服务应答至少包括下列内容：

A、技术服务应答表；

B、比选申请人认为需要提供的文件和资料。

（3）商务部分。比选申请人按照比选文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺。包括以下内容：

A、比选申请函原件；

B、比选申请人基本情况表；

C、比选申请人符合比选文件第一章规定的“比选申请人资格要求”的相关资格证明材料，包含以下材料：

①、法定代表人证明书原件（法定代表人直接参与比选并签署比选申请文件时提供）以及法定代表人身份证复印件；或者法定代表人授权书原件（非法定代表人参与比选并签署比选申请文件时提供）以及法定代表人身份证复印件和代理人身份证复印件；

②、比选申请企业有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（实行三证合一的地区可以只提供合并后的有效的营业执照复印件）；

③、比选申请人具有良好商业信誉和健全财务会计制度的承诺函原件；

④、比选申请人具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函原件；

⑤、比选申请人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函原件；

⑥、比选申请人参加本次比选前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函原件；

⑦、根据采购项目提出的特殊条件：若投标产品为医疗器械的，所投产品须符合《医疗器械注册管理办法》等政策法规要求并具有中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证；供应商须符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求并具有医疗器械经营许可/备案凭证。提供复印件；

⑧、其他比选申请人认为需要提供的文件和资料。

注：以上相关资格证明材料中要求提供的复印件均须加盖申请企业公章（鲜章），否则不予认可。

（4）其他部分。比选申请人按照比选文件要求作出的其他应答和承诺

3、比选申请文件格式

（1）比选申请人应按照比选文件第三章中提供的“比选申请文件格式”填写相关内容。对于第三章格式中“注”的内容，比选申请人可自行决定是否保留在比选申请文件中，未保留的视为比选申请人默认接受“注”的内容。

（2）对于没有格式要求的比选申请文件由比选申请人自行编写。

4、比选报价

（1）报价采用一次性自主报价，比选申请人根据比选文件规定的服务范围及工作内容，并结合自身实力，进行自主报价，报价为包干价。比选申请人应充分考虑咨询期间各种情况和风险。

（2）比选申请人的比选申请报价应是比选文件所确定的全部工作内容的价格体现。

（3）如比选总价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

（4）比选确定的报价在服务过程中将不作调整。

（5）比选申请人的报价不能高于本项目的最高限价。

5、比选货币

本项目比选申请报价采用的币种为人民币。

6、比选有效期

（1）比选响应有效期详见“参选须知前附表”。

（2）特殊情况下，比选人可于比选响应有效期满之前要求申请人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。比选申请人可以拒绝上述要求。拒绝延长比选响应有效期的申请人不得再参与该项目后续比选活动。同意延长比选响应有效期的申请人不能修改其比选申请文件。

（3）在比选响应有效期内，比选申请人将依法接受其比选申请文件的约束。

7、比选申请文件的份数和签署

（1）比选申请人应按照“参选须知前附表”要求的数量准备比选申请文件，在每一份比选申请文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

（2）比选申请文件正本和副本须打印并按比选文件的规定由比选申请单位法定代表人或经其授权的代理人签字。由代理人签字的须随比选申请文件递交法定人代表人授权书。
    （3）比选申请文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改，须由法定代表人或其代理人签字。

（四）比选申请文件的递交

1、比选申请文件的装订、包装、密封及标注

比选申请文件应按照“参选须知前附表”的要求进行装订、包装、密封和标注。如果未按上述规定进行装订、包装、密封和标注的，比选人有权不接受比选申请文件。

2、比选申请文件的递交和截止时间

（1）比选申请文件递交的截止时间见本须知前附表规定。

（2）比选人可按照本须知的规定以补充通知的方式，酌情延长递交比选申请文件的截止时间。

（3）比选人将拒绝接受任何晚于递交比选申请文件截止时间后递交的比选申请文件。

（五）评审

1、评审原则

（1）评审工作由比选人负责组织，具体评审事务由比选人组建的评审小组负责。

（2）评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的比选申请人。

（3）评审小组决定申请文件的响应性，仅依据比选申请文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

（4）评审小组发现比选文件表述不明确或需要说明的事项，可提请比选人书面解释说明。

（5）无论比选评审结果如何，比选人均不解释中选或落选原因，也不退回比选申请文件和其他申请相关资料。

（六）合同

1、中选（结果）公告

中选（结果）公告在资阳市雁江区人民医院官网上发布。

2、签订合同

（1）中选人应在中选（结果）公告截止日期次日起十个工作日内与比选人签订合同。由于中选人的原因逾期未与比选人签订合同的，将视为放弃中选，取消其中选资格。

（2）比选人不得向中选人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中选人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对比选文件和中选人比选申请文件确定的事项进行修改。

3、履行合同

（1）中选人与比选人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

（2）在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

# 第三章  比选申请文件格式

封面

正本

（项目名称）

比选申请文件

比选申请人：                                        （盖单位章）

年    月    日

目  录

- 比选申请函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 报价表

- 比选申请人基本情况表

- 项目管理机构

- 类似项目业绩一览表

- 技术应答表

- 商务应答表

- 承诺函

- 其他资料

注：比选申请人根据其比选申请文件情况自行编制页码，格式不限。

格式一、比选申请函

资阳市雁江区人民医院：

1、我单位全面研究了                            （项目名称）的比选文件及补充文件(如涉及)后，我单位承诺将遵照比选文件的要求，按          的报价，完成本项目的全部责任和义务。

2.我方已详细阅读并完全理解比选文件的全部内容，包括补充文件（如涉及）。

3.一旦我方中选，我方保证按比选文件和我方申请文件的承诺开展工作。

4.我方同意并遵守本项目比选文件关于比选响应有效期的所有要求。本项目比选响应有效期为递交比选申请文件截止时间起90日。

5.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与比选有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6.一旦我方中选，我方将严格履行本项目合同规定的责任和义务。

7.我方完全理解，最低报价不是中选的唯一条件。

8. 其他承诺(如有时)：

比选申请人名称（全称、盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

地址：                                  邮编 ：

电话：                                  传真：

比选日期：          年      月     日

格式二、法定代表人证明书

比选申请人名称：

单位性质：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓名：            性别：     年龄：   职务：

系                           （申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：                           （加盖比选申请人公章（鲜章））

年     月     日

注：

1、须附法定代表人的身份证复印件（提供正反面）；

2、法定代表人直接参与比选并签署比选申请文件时提供。

格式三、法定代表人授权书

资阳市雁江区人民医院：

本授权声明：我 （填法定代表人名称）  系    （填比选单位名称）   的法定代表人，现授权              （授权代表姓名、职务）为我方 “              (比选编号             )”（项目名称及比选编号）比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代理人签字：

比选申请人名称：         （盖章）

比选日期：       年       月       日

附：

1、法定代表人身份证复印件（提供正反面）

2、授权代表身份证复印件（提供正反面）

3、非法定代表人参与比选并签署比选申请文件时提供

格式四、报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 比选编号 |  |
| 比选申请人全称 |  |
| 比选单价（元） | 注：须根据采购清单分项报价，含品牌、规格、型号等。 |
| 比选总价（元） | （大写） （小写） |

比选申请人：                                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

比选日期：       年       月       日

注：

1、“报价表”中的“比选报价”须与“比选申请函”中的“报价”一致，如不一致的，以“报价表”为准。

2.报价表中报价涵盖了进行本比选文件“第四章  项目要求”中所有服务发生的费用以及税费等，比选申请人报价时须综合考虑，一旦中选，在合同执行期间不得以任何理由提出增加费用。

格式五、比选申请人基本情况表

| 地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |
| 资质等级 |  |  |  |
| 主要业务 |  |  |  |
| 从事业务年数 |  |  |  |
| 行政负责人 |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |
| 联系人 |  | 传真 |  |
| 电话 |  | 电子信箱 |  |
| 现有职工总数 |  | 具有高级职称人数 |  |
| 具有中级职称人数 |  | 具有初级职称人数 |  |
| 具有工程师人数 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

比选申请人：                                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

比选日期：       年       月       日

格式六、项目管理机构

（一）拟投入本项目人员汇总表

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |

比选申请人：                                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

比选日期：       年       月       日

格式七、类似项目案例一览表

| 年份 | 委托方 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

比选申请人：                                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

比选日期：       年       月       日

格式八、技术应答表

项目名称：

比选编号：

| 序号 | 比选文件要求 | 比选申请文件应答 | 满足/不满足 |
| --- | --- | --- | --- |

比选申请人：                                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

比选日期：       年       月       日

格式九、服务、商务应答表

项目名称：

比选编号：

| 序号 | 比选文件要求 | 比选申请文件应答 | 满足/不满足 |
| --- | --- | --- | --- |

比选申请人：                                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

比选日期：       年       月       日

格式十、承诺函

致资阳市雁江区人民医院：

本公司         （比选申请人名称） 参加                    （项目名称）的比选活动，现针对以下条款，郑重承诺：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、供应商及其法定代表人/主要负责人在参加本项目政府采购活动前三年无行贿犯罪记录。

8、根据项目特殊要求设置的特定条件：

8.1 具有特种设备生产许可证（电梯安装维修项目：曳引驱动乘客电梯V≤2.5m/s）。

9、本项目不接受联合体投标。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中选追究法律责任。

比选申请人（全称并加盖公章）：

法定代表人或代理人（签字）：

日      期：

注：1.可自行提供具有有效签字和盖章的格式，但承诺函的内容至少应该包含本格式中涉及的承诺内容。

2、所称重大违法记录，是指比选申请人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；（较大数额罚款的具体金额标准是：若比选项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若比选项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额20000元为准）

格式十一、其他资料

比选申请人根据比选文件规定认为该附的其他资料：由比选申请人自行提供。

# 第四章  项目要求

一、项目概况

我院现有17台电梯需要维保服务，具体如下：

| 序号 | 名称 | 品 牌 型 号 | 额定载重量（kg） | 额定速度（m/s） | 层站数 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | 川奥电梯有限公司COEMBP | 1600 | 1.0 | 6/6 | 2 |
| 2 | 电梯 | 川奥电梯有限公司COEMBP | 1600 | 1.0 | 5/5 | 1 |
| 3 | 电梯 | 川奥电梯有限公司COERHP | 800 | 1.0 | 5/3 | 1 |
| 4 | 电梯 | 川奥电梯有限公司COEMHP | 1000 | 1.0 | 5/5 | 1 |
| 5 | 电梯 | 川奥电梯有限公司COEMBP | 1600 | 1.0 | 4/4 | 1 |
| 6 | 电梯 | 重庆市富士电梯有限责任公司CF-VFB5000 | 1600 | 1.5 | 14/14 | 5 |
| 7 | 电梯 | 重庆市富士电梯有限责任公司CF-VFB5000 | 1600 | 1.5 | 13/13 | 3 |
| 8 | 电梯 | 重庆市富士电梯有限责任公司CF-VFB5000 | 1600 | 1.5 | 2/2 | 1 |
| 9 | 电梯 | 四川奥尔铂电梯有限公司JXWVF | 1600 | 1.75 | 8/8 | 1 |
| 10 | 电梯 | 四川奥尔铂电梯有限公司MCP-ST | 1600 | 1.0 | 7/7 | 1 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 17 |

二、项目技术要求

- 对电梯实行规范化维修、保养，及时排除突发故障，保证维保电梯正常运行。
　　2. 配合落实电梯年检及资料上报，供应商负责办理电梯年检的相关约检、检验、取证工作，确保供应商顺利通过年检，其中的定期检验费用由采购人承担。
　　3. 供应商每月对机组进行至少两次检查保养，并根据保养情况季度，半年，年度保养计划，根据保养符合行业安全运行标准。保养完毕后，将保养单交采购人有关部门签字认可；保养任务的完成与否，以保养单为准；各项维保工作需登记工作日志以备查阅；所有巡查、维修工作均需要相应的档案记录，并附有影像资料，并配合采购人完成设备维修、维护的档案记录。
　　4.供应商自行配备工作所需要的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志。
　　5.供应商无偿提供保养所需的润滑油、润滑脂和清洁等材料，需要更换单价为300.00元以内的零配件由供应商无偿提供。

6.需要更换单价300.00元以上零部件，供应商需征得采购人同意后方能实施更换。

7.电梯发生故障时，供应商必须在30分钟内赶到现场，正常情况下6小时内排查出原因，24内解决问题，（维修零部件采购时，如采购人自行采购时间不计入维保考核时限，如委托供应商采购时原则上3天内完成，特殊情况告知采购人顺延时间）。

8.如发生困人事件供应商必须在接到报修电话30分钟内赶赴现场解决问题；

9.供应商提供24小时报修服务，任何时间不再加收其他费用。

10.采购人有重大活动时，供应商需派专门的维修技术人员到达现场，无偿提供全程监护服务。

11.供应商根据采购人实际需要提供电梯操作的系统培训。

12.供应商承担所维保电梯发生的非人为因素引起的一切事故责任。

13.若应供应商维保或操作不当引起的安全事故造成自身或他人损害的均由供应商负责，给甲方带来的经济损失，甲方可以找供应商追偿。

14.因供应商服务不到位，造成电梯复检产生费用或受到行政经济处罚的由供应商承担。

15.供应商在服务期内对所有电梯进行一次彻底清理清洁，规范电器线路布线。

16.因供应商维保服务不到位，多次沟通无整改，采购人可以单方面终止合同，已服务的费用按合同总费用÷服务月计算支付。

17.维修保养服务需符合《乘客电梯、载货电梯日常维护保养项目及要求》或其他规范。

18.对电梯实行全年365天、全天24小时监管，发现问题及时处理，接到故障通知，30分钟内到达现场进行处理，若电梯内有人员被困，必须保证在30分钟内赶至现场进行救援，直至将被困人员救出。

19.对每部电梯的保养周期为15天/次，而且保养内容与《日常维护保养记录》的要求相符。

20.合同期末对本年度内的维护保养情况进行分析、总结，提供年度检修维保报告。

21.技术人员：拟派本项目的技术人员，需持有中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证（项目代号：T），且在项目所在地的市场监督管理局备案。

22.供应商对电梯维护保养内容包含但不限于《电梯维护保养项目及要求明细表》中的内容，每月医院对维保单位的工作情况进行全面检查，检查结果与维保费用关联。

| 序号 | 保 养 项 目 | 相 关 项 目 | 保养周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机 房 部 分 |  |  |  |
| 1 | 清洁机房环境并检查门窗照明等 | 清洁机房地面、曳引机、限速器卫生，保养检查门窗完好，照明、防雨、通风良好。 | 一月一次 |
| 2 | 曳引机油量、齿轮齿面状况 | 检查曳引机减速箱、电动机油位、温升是否正常，保证其符合要求。 | 一季度一次 |
| 3 | 曳引机轮、导向轮、电动机转轴部检查、润滑 | 检查曳引机轮、导向轮应无异常磨损，润滑良好，电动机无异常磨损及异常火花。 | 一季度一次 |
| 4 | 制动器 | 清洁电磁抱闸，调整电磁抱闸弹簧，保证制动器工作灵敏可靠，检查刹车片应无异常磨损，检查制动器是否在持续通电下保持松开状态,间隙是否符合标准。 | 半月一次 |
| 5 | 编码器、限速器 | 清除编码器积尘，防油污，接线是否牢固，检查限速器、涨紧轮轴承润滑油，限速器轮及涨紧轮绳槽及夹绳钳口应清洁及无异常磨损，电气开关正常。 | 半年一次 |
| 6 | 检查控制柜电器元件 | 检查控制柜内各器元件，电路板清洁无异常，接触器或继电器触点有无锈斑、凹痕及严重燃弧痕迹，导电回路绝缘性能测试符合要求。 | 一月一次 |
| 7 | 检查曳引机编码器 | 通过观察，运行时有无异常声响，判断机械磨损情况及编码器是否损伤。 | 半月一次 |
| 8 | 紧固各主回路端子、电源端子及曳引机各部螺栓 | 电源端子确保接触良好，螺栓牢靠，有无松动及锈蚀现象。 | 半年一次 |
| 9 | 相序继电器、机房检修装置 | 相序继电器功能是否正常，检修装置信号指定是否正确。 | 一季度一次 |
| 10 | 曳引轮绳槽、层楼数据 | 检查轮槽有无异常磨损，转动时有无异常声音及明显跳动，层载数据定时调整电脑数据功能。 | 一年一次 |
| 11 | 手动紧急操作装置 | 是否齐全、可靠，保障正常使用。 | 半月一次 |
| 12 | 减速箱 | 油量适量，油质符合要求，连轴器无松动，除蜗杆伸出无渗漏。 | 一季度一次 |
| 层 站 部 分 |  |  |  |
| 1 | 地坎、层门滑块、钥匙 | 检查地坎有无杂物，对层门滑块进行检查，检查三角钥匙是否灵活，使用门锁后自动复位。 | 半年一次 |
| 2 | 召唤层显 | 层楼指示正确、齐全，显视层数无损坏，声视信号正确。 | 一月一次 |
| 3 | 门刀与厅门轮 | 对啮合不良的厅轮对调整，门刀与层门地间隙5～10mm。 | 一月一次 |
| 4 | 各轴承、各按钮及慢车运行检查 | 门厅上轴承清洁加油，清洁按钮盒内垃圾，慢车运行电梯确保无碰撞。 | 半年一次 |
| 5 | 电器各接线部分检查 | 确保层门内各电器部件接线牢固，安全保护性能正常。 | 一年一次 |
| 轿 厢 部 分 |  |  |  |
| 1 | 清扫轿顶，检查轿顶 | 轿顶无垃圾、油污，无积尘，防护栏及各开关灵敏可靠。 | 半月一次 |
| 2 | 检查轿顶轮，钢绳头及其它各部件 | 钢绳无断丝现象，绳头螺栓牢固，绳头二次保护有效，运动部件安全牢固，转动平稳无杂声，轴承无异常，润滑良好。 | 一月一次 |
| 3 | 导靴、靴衬、油杯 | 导靴间隙及靴衬磨损情况，油润情况，运动时无异常噪声，油杯油量充足，油号正确。 | 半年一次 |
| 4 | 限速器钢绳连接 | 要求钢丝绳无断股、送股现象，悬挂装置绳头、弹簧、销子完好。 | 半年一次 |
| 5 | 门机装置及安全装置 | 传动带、限位开关位置正确，关门良好，安全装置动作灵敏可靠，检修开关、急停开关工作正常。 | 一月一次 |
| 6 | 轿厢内操纵箱、电话、安全开关 | 照明、风扇、指示按钮有无损坏、对讲电话是否正常，照明是否完好。 | 半月一次 |
| 7 | 轿门 | 轿门锁电器触点接触良好、可靠、清洁，开启和关闭是否正常，平层精度、传动钢丝绳、链条等是否符合标准 | 半月一次 |
| 井 道 部 分 |  |  |  |
| 1 | 井道照明 | 确保井道内有充足的照明进行检修。 | 半月一次 |
| 2 | 层门道轨、滑轮、连锁机构 | 各层门装置清洁，保证部件工作正常，钢绳清洁张力在规定范围内，门机和电器连接安全可靠。 | 一月一次 |
| 3 | 对重装置、上下对重导靴 | 确保对重装置上无异物，绳头和开口销位置正确及观察钢绳和轮子磨损情况。 | 一月一次 |
| 4 | 各安装螺栓及钢丝绳张紧力 | 检查井道内各种安装螺栓紧固牢靠，确保钢绳张力符合GB7588─2003要求。 | 一月一次 |
| 5 | 平层感应器及感应板 | 确保隔磁板与感应器之间左右间隙均匀。 | 一月一次 |
| 6 | 电缆及接线盒内接线端子 | 检查电缆无扭曲、刮破、绑扎牢固，无碰撞、悬挂装置固定牢靠。接线端子接地牢靠，电线表面无破损。 | 一季度一次 |
| 7 | 限位开关、安全钳装置与导轨间隙 | 限位开关灵敏可靠，标准符合国家GB7588─2003要求，安全钳装置和导轨间隙符合国家GB7588─2003要求。 | 限位开关半年一次安全钳装置一年一次 |
| 8 | 导轨 | 导轨工作表面清洁、润滑，连接牢固，非工作面无积灰，导轨垂直度符合国家GB7588─2003要求。 | 一年一次 |
| 底 坑 部 分 |  |  |  |
| 1 | 渗水积水 | 底坑无潮湿感、无杂物、无明显积灰。 | 半月一次 |
| 2 | 各电器开关 | 固定良好，外观无破损，动作灵敏可靠，地坑照明、电源插座正常。 | 一月一次 |
| 3 | 缓冲器及缓冲距离 | 缓冲器油量油质符合要求，动作灵敏可靠，缓冲距离（弹簧200～350mm、液压150～400mm）。 | 一月一次 |
| 4 | 补偿装置 | 固定螺杆、螺簧无松动，安全可靠，补偿链磨损量符合要求。 | 半年一次 |
| 运 行 状 况 |  |  |  |
| 1 | 检查电梯运行过程是否有异响 | 检查对重、轿厢、补偿链、缓速装置等部件状态是否异常，发出异响。 | 半月一次 |
| 2 | 检查电梯平层是否符合平层准确度 | 要求电梯的平层精度达到国家GB7588─2003要求。 | 半月一次 |
| 功 能 检 查 |  |  |  |
| 1 | 应急停层装置 | 对功能进行测试，确保装置工作正常。 | 半月一次 |
| 2 | 消防功能 | 测试消防应急功能是否正常，消防梯的消防功能是否正常。 | 一季度一次 |
| 安 全 标 识 检 查 |  |  |  |
| 1 | 机房范围所有安全标贴 | 确保机房内各种安全标贴齐全，线贴牢靠，字迹清晰。 |  |
| 2 | 配电箱内必要标贴 | 确保配电箱内各种标贴张贴牢靠，字迹清晰。 |  |
| 3 | 控制柜内标贴 | 确保控制柜内各种标贴张贴牢靠，字迹清晰。 |  |
| 4 | 曳引钢丝绳上平层标记 | 确保曳引钢丝绳上平层标记明显清晰可见。 |  |
| 5 | 三角钥匙上安全警告牌 | 确保使用的三角钥匙配有安全警告牌。 |  |
| 6 | 底坑开关处安全标记 | 确保底坑安全开关处安全标记，清晰可见。 |  |

注：各响应人认为其他可增补项目，在表格内自行填报。

三、商务要求：（实质性要求）

1.付款方式：维保费用每年分两次结算，第一次于合同签订六个月并完成维保服务，供应商提供正式发票，经采购人验收合格后支付合同总金额的50％；第二次于合同履约结束后，提供正式发票，经采购人验收合格后支付余下的50%。

2.服务期限：合同期限：三年，合同一年一签，详见合同约定。

3.服务地点：资阳市雁江区人民医院老院区、新院区、南门院区。

4.报价要求：供应商报价为完成本项目一切费用即包干价。

5.验收标准：成交服务商与采购人应严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容组织验收。

6.服务质量考核：供应商认真履行服务义务，发生以下情况，采购人以书面形式告知考核扣款事项并经供应商认可，扣款在服务费用扣除：

1）未在规定时间内开展维保或以修代保现象，扣200元/台.次，维保当天未在轿厢内维保卡上签字，出现时间超前或滞后，扣50元/台.次。

2）维保结束3日内交维保单于使用单位确认；超出时间每次扣200元/次。

3) 困人救援30分钟内未到达，扣款500元/次。

4）维保人员不服从医院管理，经沟通仍不整改，扣款200元/次。

5）合同内其他情况未履行未落实，视情况扣100-500元。

# 第五章  评审办法

1、总则

1.1 根据比选人本次比选项目实际需求制定本评审办法。

1.2 评审工作由比选人负责组织，具体评审事务由比选人组建的评审小组负责。评审小组由比选人相关专业人员组成。

1.3 评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的比选申请人。

1.4 评审小组按照比选文件规定的评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（1）审查比选申请文件是否符合比选文件要求，并作出评价；

（2）要求比选申请人对比选申请文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐候选申请人名单。

1.5评审小组决定申请文件的响应性，仅依据比选申请文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.6评审小组发现比选文件表述不明确或需要说明的事项，可提请比选人书面解释说明。

2、评审方法

2.1本项目评审方法为：综合评分法。

3、评审程序

3.1比选申请文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

3.1.1资格性检查。依据比选文件的规定，对比选申请文件中的资格证明文件进行审查，以确定比选申请人是否具备申请资格。

3.1.2符合性检查。依据比选文件的规定，从比选申请文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查。

3.1.3在比选申请文件初审过程中，如果出现评审小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背比选文件的相关规定。

3.2澄清有关问题。对比选申请文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可以书面形式（应当由评审小组成员签字）要求比选申请人作出必要的澄清、说明或者纠正。比选申请人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出比选申请文件的范围或者改变比选申请文件的实质性内容。

3.3比较与评价。按比选文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的比选申请文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.4推荐候选申请人：推荐1-3名。

3.4.1本项目采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按比选报价由低到高顺序排列。得分且比选报价相同的，按技术服方案优劣顺序排列。

3.5编写评审报告。评审报告是评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）参加比选的比选申请人名单和评审小组成员名单；

（2）评审方法和标准；

（3）评审情况及说明，包括无效申请人名单及原因；

（4）评审结果和候选申请人排序表；

（5）评审委员会的推荐意见。

4、评审细则及标准

4.1 评审小组只对通过初审的比选申请文件，根据比选文件的要求采用相同的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。

4.2除价格因素外，评审小组成员应依据比选申请文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

4.3在评审过程中，比选申请文件有下列情况之一，评审小组成员应当按照比选文件规定的非实质性偏离进行扣分：

（1）文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，比选申请人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；

（2）比选申请文件未按比选文件要求进行装订或未编制目录、页码；

4.5综合评分明细表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 | 共同类评分 因素 |
| 2 | 技术服务要求30% | 30分 | 投标人完全符合招标文件技术服务要求的得30分。 技术服务要求条款响应得分=（投标人满足技术服务要求条款的数量÷技术服务要求条款的总数量）×30分。 注：技术参数条数计算方式为：凡有下一级序号的以下一级序号为一条技术参数。 | 共同类评分 因素 |
| 3 | 服务方案18% | 18分 | 根据投标人对本项目制定的服务方案（包括①维修方案；②维修质量保证措施；③维保人员管理办法；④内部管理制度；⑤维修材料备品备件；⑥管理措施）进行综合评定。 服务方案包含以上全部内容且满足本项目要求的得18分；方案中每缺少一项内容扣3分；每有一项内容存在缺陷或不足，且不利于项目实施的，每有一处扣1.5分，每项分值（3分）扣完为止；本项最多得18分。 (缺陷或不足是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合项目实际情况等) | 技术类评分 因素 |
| 4 | 电梯应急救援及培训方案14% | 14分 | 1、根据投标人对本项目制定的应急救援预案（包括①应急出情况分析及应对措施；②应急服务团队配备；③紧急情况下零部件供应方案）进行综合评定。 应急救援预案包含以上全部内容且满足本项目要求的得9分；方案中每缺少一项内容扣3分；每有一项内容存在缺陷或不足，且不利于项目实施的，每有一处扣1.5分，每项分值（3分）扣完为止；本项最多得9分。 2、根据投标人对本项目制定的人员培训方案（包括①培训内容；②培训时间；③培训方式；④培训讲师安排；⑤培训地点）进行综合评定。 人员培训方案包含以上全部内容且满足本项目要求的得5分；方案中每缺少一项内容扣1分；每有一项内容存在缺陷或不足，且不利于项目实施的，每有一处扣0.5分，每项分值（1分）扣完为止；本项最多得5分。 (缺陷或不足是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合项目实际情况等) | 技术类评分 因素 |
| 5 | 履约能力8% | 8分 | 投标人应提供2020年1月1日（含）至投标截止之日，具有本项目类似的履约经验，提供一份得1分，本项最高可得8分。 注：提供中标/成交通知书复印件或合同复印件并加盖投标人公章。 | 共同类评分 因素 |
| 注：①评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。 ②本表中要求提供各类证明材料，均需加盖供应商单位公章，否则将不认可该项材料的有效性。 ③本项目不涉及节能、环境标志、无线局域网产品参与投标，在评审标准中不做体现。 |  |  |  |  |

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

5、 重新组织

本次比选活动中，出现下列情形之一的，予以重新组织：

（1）截止比选时间，递交的比选申请文件少于3家的；

（2）所有比选申请文件都不符合比选文件要求，并被全部否决的；

（3）出现影响比选公正的违法、违规行为的。

6、 评审小组成员在比选活动中承担以下义务：

6.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

6.2 按照比选文件的规定要求对比选申请人的资格条件和比选申请人提供的服务价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

6.3 保守秘密。不得透露比选文件咨询情况，不得泄漏比选申请文件及知悉的商业秘密和国家秘密，不得向比选申请人透露评审情况。

6.4 发现比选申请人在比选活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向评审工作的组织者报告并加以制止。

6.5 解答有关方面对评审工作中有关问题的询问，配合比选人答复比选申请人异议，配合相关部门的投诉处理工作等事宜。

7、评审小组成员在比选活动中应当遵守以下工作纪律：

7.1 不得参加与自己有利害关系的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。比选人也可要求该评审专家回避。

7.2 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

7.3 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受比选人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该比选项目的比选申请人以澄清、说明或补正为借口，表达与其原比选申请文件原意不同的新意见；不得以比选文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

7.4 在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取咨询方的合理要求，提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任。

# 第六章  合同（草案）

注：本合同仅作参考之用，不排除在实际签约时使用更为专业化和细致化的商业合同，所签采购合同应当包括：采购人与成交人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX 年 XX 月 XX 日。

采购人（甲方）：资阳市雁江区人民医院

供应商（乙方）：

参照《中华人民共和国民法典》及 XXXX 采购项目（项目编号：XX）的《比选文件》、乙方的《响应文件》及《成交（结果）公告》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的比选文件、响应文件、《成交（结果）公告》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

| 名称 | 品牌 型号 | 额定载重量（kg） | 额定速度（m/s） | 层站数 | 数量（台） | 单价（元/台） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：元，即 RMB￥元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目比选文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担， 甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的 XX 日内，在合同签订生效之日起 XX 天内交货到甲方指定地点(项目实施的具体乡镇)，随即在 XX 日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX 年XX 月XX 日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

货物在乙方通知安装调试完毕后 日内初步验收。初步验收合格后，进入试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后 日内完成最终验收；

验收标准：按国家有关规定以及甲方比选文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后 XX 日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2016〕22 号）的要求进行。

五、付款方式

1、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的XX 日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方支付合同价款的 xx%即￥元，人民币大写元整，剩余 X%即￥元，人民币大写元整于质保期满后付清。

2、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

六、售后服务

1、质保期为验收合格后年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 小时内响应到场， 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方 次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1、甲方违约责任

甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之的违约金；

甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之/天的违约金；逾期付款超过天的，乙方有权终止合同；

甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之/天的违约金；逾期交货超过 XX 天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之的赔偿金给甲方。

乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式五份，自双方签章之日起生效。甲方四份，乙方一份。

甲方：	（盖章）	                乙方：	（盖章）

法定代表人（授权代表）：	     法定代表人（授权代表）：

地	址：	                       地	址：

开户银行：	                   开户银行：

账号：	                          账号：

电	话：	                      电	话：

传	真：	                      传	真：

签约日期：XX 年 XX 月 XX 日   	签约日期：XX 年 XX 月 XX 日

注：本合同是基本格式，具体内容由采购人和成交供应商在遵守中华人民共和国相关法律法规、本采购文件具体要求及中标供应商承诺的原则上协商签订。