**资阳市雁江区人民医院**

**手术体位垫、显微镜摄像头询价采购需求**

1. **采购内容**

采购包1：

采购包预算金额：限价2.60万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **单位** | **数量** | **单价最高限价（万元）** | **备注** |
| 1 | 手术体位垫 | 2 | 套 | 1.30 |  |

采购包2：

采购包预算金额：限价1.80万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **单位** | **数量** | **单价最高限价（万元）** | **备注** |
| 1 | 显微镜摄像头 | 1 | 个 | 1.80 | 适用于奥林巴斯BX53 |

1. **技术参数及要求**

采购包1：手术体位垫

1.功能要求：为手术患者提供良好、舒适、稳固的体位支撑，减少手术时间，最大限度分散压力，减少神经损伤；

2.主要材质：高分子凝胶，具有柔软性和减震抗压性能；

3.与人体组织具有良好的生物相容性（需要有专业检验报告）；

4.不含硅胶或乳胶或任何乳化剂；

5.能透过X线，绝缘不导电，有较好的耐受性，耐受温度≤70℃；

6.中国CE及ISO认证；

7.可用酒精等无腐蚀性消毒液消毒；

8.产品尺寸可根据采购人需求定制；

9.产品名称及尺寸（根据现有手术床测量）：

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 尺寸 |
| 手术床垫 | 180×80×1.5cm |
| 头部 | 50×23×1.5cm |
| 下肢 | 50×50×1.5cm |
| 躯干 | 100×50×1.5cm |
| 上肢 | 50×15×4cm |

采购包2：显微镜摄像头

1. 摄像头参数：

1.传感器：1/1.8英寸大尺寸高灵敏度芯片；

2.分辨率：3072×2048，≥630万真实物理像素；

3.像素：2.4μm×2.4μm，曝光控制：6微秒到7秒；

4.有效增益：1X-16X，帧频率:71fps@3072×2048，178fps@1280×720；

5.数据接口：USB3.0高速5GB/S，逐行扫描，连续输出，软触发，电子卷帘快门，128M图像缓存；SDK二次开发，强大兼容能力；

6.支持TWAIN和DirectShow接口，优异的多相机性能，支持单PC上4相机全速工作。

1. 配套软件参数：

1.软件整合了图像处理软件动态图像采集处理以及静态图像处理的主要功能，并且在荧光合成和处理、动态图像测量、色彩校正方面具备强大的可操作性；

2.软件包含用户管理、权限分配及审计追踪功能，符合ISO9001质量管理体系使用要求；

3.软件系统可以多种格式，多种时长方案对动态图像进行即时拍摄，定时拍照，实时拍照和录像，可通过Directshow接口兼容多种相机，多重拍摄；

4.功能模块包括图像处理、颜色控制、荧光处理（实时荧光合成）、直方图、图像设置、静态图像处理、测量等功能模块可对静态动态图像进行参数设置，测量绘制，可支持多方面图像处理，在色彩校正等方面也可进行调节；

5.支持能量曲线测量（实时显示所选定线段上所有点强度）；

6.实时单点RGB值以及灰度值获取，实时预览帧率显示，直方图均衡化。

**三、服务要求**

1.投标人需提供全新的货物，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.货物制造质量出现问题，投标人应负责三包(包修、包换、包退)，费用由乙方负担。

3.货到现场后由于采购人保管不当造成的质量问题，投标人应负责修理，但费用由采购人负担。

4.售后服务：

4.1.质保期：自验收合格之日起的≥1年，终身免费维修。

4.2.质保期内投标人负责所有因设备质量问题而产生的费用，所有服务免费。保修期满前一个月，投标人免费负责一次全面的检查、维护，如发现潜在问题，应负责排除不收取任何费用。

4.3.质保期内出现质量问题，如货物经投标人 3 次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作投标人未能按时交货，采购人有权退货并追究投标人的违约责任。

4.4.投标人承诺项目全部货物的各种部件均保证齐备、充足供应。

5.成交供应商所提供的产品不能满足采购人要求，采购人有权拒收。

6.如采购人采购产品规格型号与成交产品微调，参照类似产品成交价格，价格不变。

**三、商务要求**

1.履约时间：签订合同后30日内。

2.履约地点：资阳市雁江区人民医院。

3.本次报价含安装、运输、安装人工费及税费等。

4.付款方式：货物安装、调试、验收等合格后支付合同总款项90%，剩余货款支付以双方合同约定为准。最终结算金额以实际验收数量为准。

5.验收：本项目采购人将参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）、资阳市财政局《关于严格落实政府采购需求论证、合同备案和履约验收有关问题的通知》（资财采〔2019〕39号）等相关文件进行验收。

**四、供应商资格要求及证明材料**

（一）资格要求相关证明材料：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供复印件）；

（1）供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；

（2）供应商若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；

（3）供应商若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；

（4）供应商若为自然人：提供“身份证明材料”。

2.具备良好商业信誉的证明材料（提供承诺函原件）；

3.具备健全的财务会计制度的证明材料（提供承诺函原件）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函原件）；

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函原件）；

6.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函原件）；

7.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（提供承诺函原件）；

8.根据采购项目提出的特殊条件：若投标产品为医疗器械的，所投产品须符合《医疗器械注册管理办法》等政策法规要求并具有中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证；供应商须符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求并具有医疗器械经营许可/备案凭证。

（二）其他类似效力要求相关证明材料：

1.法定代表人/单位负责人身份证明书原件及身份证明材料复印件；

2.法定代表人/单位负责人授权书原件及被授权人身份证明材料复印件。

（注：由法定代表人/单位负责人本人参与的，可不提供法定代表人/单位负责人授权书）

注：以上要求的资料均须加盖供应商单位的公章（鲜章）。

**五、响应文件要求**

1.数量：正本一份。

2.响应文件签署：应根据询价文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

3.响应文件制作：统一用汉语编制、A4幅面纸印制，采用非活页方式装订后密封，并在封面处标注本项目名称、申请人名称、联系人、联系电话。

**六、响应文件的递交**

1.递交响应文件截止时间：2022年12月08日11:00（北京时间）。

2.递交响应文件地点：资阳市雁江区人民医院采购办（住院部12楼）。

3.逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

**七、联系方式**

采购人：资阳市雁江区人民医院

采购人地址：资阳市雁江区城东新区蜀乡大道669号

联系人：罗老师

联系电话：028-26346672

**八、询价采购报价书格式**

询价采购报价书（模板）

资阳市雁江区人民医院：

在认真阅读采购需求，对贵院的需求充分了解后，我单位（公司）现将有关情况回复如下：

一、商品报价（金额单位：元）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 品牌、规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（大写）： 小写： | | | | | |

说明：本次报价含安装、运输、安装人工费及税费等。

二、所投产品是否全部满足本次采购需求：是□ 否□

三、相关资质证明及承诺是否齐全：是□ 否□

联系电话：

联 系 人：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表：

年 月 日