资阳市雁江区人民医院

住院部十二楼空气能热水系统维保

市场调研项目报价单

| 序号 | 维保项目 | 数量 | 单位 | 维保内容 | 报价单价 （元） | 合计价格 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外机 | 12 | 台 | 外机清洗 |  |  | 一年四次 |
| 2 | 补水压力罐 | 4 | 个 | 检查水压、压力表 |  |  | 一月一次 |
| 3 | 内水机 | 6 | 个 | 检查水压、压力表 |  |  | 半年一次 |
| 4 | 电机 | 24 | 个 | 检查电机使用情况 |  |  | 一季度一次 |
| 5 | 加热水箱 | 8 | 台 | 检查加热管是否完好 |  |  | 一季度一次 |
| 6 | 主控箱 | 4 | 个 | 检查线路是否完好 |  |  | 一季度一次 |
| 7 | 水箱消毒器 | 3 | 个 | 检查线路、压力表 |  |  | 一季度一次 |
| 8 | 管道系统 | 12 | 台 | 检查管道、阀门、压力表是否完好 |  |  | 每周一次 |

报名公司：

联 系 人：

日    期：